M8-S1型有机玻璃水质采样器技术参数

1、采水瓶体：1、有机玻璃材质；2、不锈钢材质；3、高分子塑料材质。

2、配  重：1、配重铅块，  2、镀锌配重环、  3、喷塑配重环、4、304不锈钢配重环

3、规格容量：500ml;1000mL;2000ml;2500mL;3000ml;5000mL;10000ml.

4、采样深度：0-30m；

5、温度计：测温误差±0.5℃；

6、有机玻璃采水器:由桶体、带轴的两个半圆上盖和活动底板等组成，用于河流、湖泊、海洋采集水样。上下盖可轻松翻转，实现开合；