M1-01型降雨降尘采样器主要指标

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 感雨器灵敏度 | ≥0.03 mm/min |
| 采集降雨强度范围 | （0.03～4） mm/min |
| 采雨漏斗内径 | 300 mm |
| 降尘缸规格 | 150 mm |
| 开盖延迟时间 | ≤30 s |
| 关盖延迟时间 | ≤5 min |
| 采样桶体积 | 标配1个15L采样桶 |
| 工作环境温度 | (-40～+50)°C |
| 工作环境湿度 | ≤98%RH |