技术指标

| 采样瓶 | 规格：1000ml×25瓶 |
| --- | --- |
| 采样间隔 | 1min～9999min |
| 单次采样量 | 10ml～1000ml |
| 采样记录 | 10000条 |
| 开关门记录 | 2000条 |
| 停电记录 | 2000条 |
| 采样量误差 | ±7% |
| 等比例采样量误差 | ±8% |
| 系统时钟时间控制误差 | Δ1≤0.1% Δ12≤30s |
| 控温精度 | ±1.5℃ |
| 采样垂直高度 | ≥8m |
| 水平采样距离 | ≥80m |
| 管路系统气密性 | ≤-0.085MPa |
| 平均无故障连续运行时间（MTBF） | ≥1440 h/次 |
| 绝缘阻抗 | ＞20 MΩ |
| 通讯接口 | RS-232/RS-485 |
| 模拟接口 | 4mA～20mA |
| 数字量输入接口 | 开关量 |