M1-03冷藏型降水降尘采样器主要指标

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 感雨器灵敏度 | ≥0.03 mm/min |
| 采集降水强度范围 | （0.03～4）mm/min |
| 采水漏斗内径 | 300 mm |
| 降尘缸规格 | 150 mm |
| 开盖延迟时间 | ≤30 s |
| 关盖延迟时间 | ≤5 min |
| 降水量测量分辨率 | 0.1mm |
| 降水量测量误差 | 降雨强度≤4mm/min时，±0.4mm；降雨强度＞4mm/min时，±4% |
| 采样瓶体积 | 标配8个（可选配16个）800mL采样瓶 |
| 样品保存温度 | （4±1）℃，在环境温度(0～50)℃内 |
| Z大功耗 | 100W(压缩机停止时为25) |