M1-05型降水降尘自动监测系统主要指标

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 感雨器灵敏度 | ≥0.03 mm/min |
| 采集降雨强度范围 | (0.03～4) mm/min |
| 采雨漏斗内径 | 300 mm |
| 降尘缸规格 | 150mm |
| 开盖延迟时间 | ≤30 s |
| 关盖延迟时间 | ≤5 min |
| 降雨量测量分辨率 | 0.1 mm |
| 降雨量测量误差 | 降雨量≤10 mm时，±0.4 mm；降雨量＞10 mm时，±4% |
| 样品保存温度 | （4±1）℃，在环境温度(0～50)℃内 |
| pH值测量范围(25℃) | 1～10 |
| 电导率测量范围(25℃) | (0～50) mS/m |
| pH值基本测量误差 | ±0.05pH |
| 电导率基本测量误差 | ±2%FS |
| pH温度补偿精度 | ±O.05pH |
| 电导率温度补偿精度 | ±1% |
| pH漂移 | ±0.05pH |
| 电导率零点漂移 | ±1%FS |
| 电导率量程漂移 | ±1%FS |
| Z大功耗 | 100W(压缩机停止时为25) |