技术参数指标：

1、 雨量承雨口径：φ20000.60mm;刃口锐角：40°～45°

2、 分辨力：0.2mm;0.5mm;可选

3、 测量准确度：≤±3%

4、 雨强范围：0.01mm～4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min)

5、 通讯方式：双触点通断信号输出

6、 存储容量：10万

7、 工作环境：环境温度：0～50℃ 相对湿度;<95%(40℃)

8、 供电系统：太阳能供电＋蓄电池供电

9、通讯系统：GPRS