技术指标： 　　　　　　　　　　　
1.测量范围：SS-500T

2.精度：1mg/L ,0-500mg/L

2.电源电压：直流1.5V×5节AA碱性干电池,

交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A   电源适配器,自动关机、交直流二用.
3.分辨率：0.01mg/L   
4.重复性：1%   
5.线性误差：±（5％FS+1个字）