仪器主要技术性能

| 型号 | JCB-YDH |
| --- | --- |
| 测量范围 | 300g/L |
| 解析度 | 0.1g/L. |
| 精度 | ±0.2g/L |
| 温度显示 | 0.1℃/℉ |
| 工作温度 | 0～50℃（32～122℉） |
| 温度自动补偿 | 0～50℃ |
| 尺寸 | Φ40*185mm 包括电极. |
| 重量 | 88 g (包括电极). |