仪器主要技术性能

| 测量范围 | 电导率 | 0.00- 25.00 mS. |
| --- | --- | --- |
| 解析度 | 电导率 | 0.01 mS. |
| 精度 | 电导率 | ± 0.02 mS +2%FS |
| 电导率 校准 | 电导率12.88 mS一点校准 |  |
| 温度显示 | 0.1℃/℉ |  |
| 工作温度 | 0～50℃（32～122℉） |  |
| 温度自动补偿 | 0～50℃ |  |
| 尺寸 | Φ40*185mm包括电极. |  |
| 重量 | 88 g (包括电极). |  |