仪器主要技术性能

| 型号 | JCB-YDH(高量程) | JCB-YDL（低量程） |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0 - 9999 mg/L | 0 - 2500 mg/L |
| 解析度 | 1 mg/L. | 1 mg/L. |
| 精度 | ±2 mg/L | ±2 mg/L |
| 盐度 校准 | 盐度6640 mg/L（12.88ms/cm） 一点校准 | 盐度 706 mg/L（1413us/cm） 一点校准 |
| 温度显示 | 0.1℃/℉ |  |
| 工作温度 | 0～50℃（32～122℉） |  |
| 温度自动补偿 | 0～50℃ |  |
| 尺寸 | Φ40*185mm 包括电极. |  |
| 重量 | 88 g (包括电极) |  |