仪器王要技术性能:

| ​型号 | PH-20 | PH-220 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | PH: 0. 1-14. OPH 温度: 0-5.0℃ 32-122F | PH: 0. 01-14.00PH 温度: 0-50℃ 32-122F |
| 解析度 | PH: 0. 1PH 温度:0.1℃ 1F | PH: 0. 01PH 温度: 0.1℃ 1F |
| 准确度 | PH:士O. 1PH 温度: 1℃/2F | PH:士0.02PH 温度: 1℃/2F |
| PH校准 | PH:25C三点校准 4.0 6.9 9.2 | PH:25C三点校准 4.01 6.86 9.18 |
| 工作温度 | 0-50C (32-122F) |  |
| 电源 | 1.5V电池(LR44) *4PCS |  |
| 尺寸 | 中40*185mm |  |
| 重量 | 88g |  |