技术说明

1、采样时间1～999s任意设定；

2、测速范围：0.01-4.00m/s(可到5.00m/s)测流误差：≤1.5%

3、显示屏：4×16位液晶显示

4、测量方式：测杆定位测量深度0.45

5、采样容量9999（并有超高亮自动运算直接LCD即时显示）；

6、采用mf-89可编程函数计算器读出结果值

7、传感器功耗低（DC5V、≤50mA）

8、整机采用摸块结构，便于检修更换。