主要技术参数

| 产品名称 | 台式白度仪 | 便携式白度仪 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0-199 | 0-199 |
| 白度公式 | 蓝光白度WB=R457 | 蓝光白度WB=R457 |
| 光源 | LED光源 | LED光源 |
| 照测条件 | 符合GB/T3978规定45/0 | 符合GB/T3978规定45/0 |
| 显示 | LCD液晶显示器 | LCD液晶显示器 |
| 测量孔径 | ￠30 | ￠15 |
| 分辨率 | 0.1 | 0.1 |
| 零点漂移 | ≤0.2/10min | ≤0.2/10min |
| 示值漂移 | ≤0.3/3min | ≤0.3/3min |
| 测量重复性 | ≤0.3 | 0.2 |
| 环境温度 | ＋5℃～＋35℃ | ＋5℃～＋35℃ |
| 相对环境湿度 | ≤85%RH | ≤85%RH |
| 供电电源 | 交流220V，50Hz | 直流1.5V×5节AA碱性干电池；交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器,交直流两用。 |
| 配置 | 纸箱加珍珠棉包装 | 便携式铝合金包装箱 |
| 尺寸 | 220*65*65mm | 220*65*65mm |
| 净重 | 6.5KG | 1.5KG |