技术指标

| Z小示值 | 0.001 MCF |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0～6MCF（麦氏浊度单位） 1MCF=3×108CFU/ml |
| 示值误差 | ±6％(±5％F.S) |
| 重复性 | ≤0.5% |
| 零点漂移 | ±0.5%F.S |
| 产品特点 | 细菌浊度分析，直读（MCF）麦氏浊度单位。 |