工作条件

1、工作环境温度使用5～35℃ 存放-20～55℃

2、工作环境湿度不大于80%RH

3、电源电压交流220V 50Hz

4、仪器应水平放置在平稳的实验室台上，有效的避开直射光源。且无强磁干扰及强烈震动源。

5、周围空气中应无明显灰尘及腐蚀性气体存在。