台式余氯测定仪技术指标：

1.测量范围：0-5mg/L                               
2.电源电压：220V  
3.分辨率：0.01mg/L  
4.重复性：1%  
5.线性误差：（5％FS+1个字）