便携式浊度仪技术参数：

1、测量范围：0-200NTU；

2、Z小示值：0.1NTU

3、基本误差：2.5%F.S

4、重复性：1.5%F.S

5、零点漂移：0.2NTU

6、电源波动影响：0.5%F.S

7、电源：交流220V/50HZ5W

8、环境温度:使用5～35℃，贮存-20～55℃

9、相对湿度：80%RH