台式溶解氧测定仪主要技术指标：

1.测量范围：
溶解氧：(0.0～20.0)mg/L
温 度：(0～40)°C
2、基本误差：
溶解氧：±0.3mg/L 
温 度：±1°C 
3、残余电流：不大于0.15mg/L
4、响应时间：不大于30s (20°C时90%响应)
5、自动温度补偿范围：(0～40)°C
6、电 源：直流通用电源(9V～15V，300mA，内正，外负)