便携式酸度计/PH计技术参数：

测量范围：pH：0～14.00pH

mV:±1600mV

温度：0～60℃

分辨率：pH：0.01pH

温度：±1℃

精度：pH：0.01pH

温度：±1℃

温度补偿：0－60℃手动补偿