PHS-3C台式酸度计/PH计技术参数：

pH测量范围： 0.00 ~14.00pH

pH测量精度： 0.01pH

分辨率：    0.01pH

mV测量范围： 0~1999mV

mV测量精度： 2mV

分辨率：    1mV

温度补偿范围：0~60℃