技术参数：

| 指标 | 浊度 | 余氯、总氯、化合氯 | 尿素 | PH | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0-100NTU | 余氯：0-2.5-10 总氯：0-10 | 0-5mg/L 附水浴锅 | 0-14pH | 0-100° |
| 分辨率 | 0.01NTU | 0.01mg/L |  | 0.1pH | 1℃ |
| 重复性 | ≤2% |  |  |  |  |
| 示值误差 | ±5%FS |  |  |  |  |
| 电源 | AC220V 50Hz 9V大功率锂电池 |  |  | 纽扣电池 |  |