|  | 余氯 | 氨氮 | 亚硝酸盐 | 溶解氧 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0-2.5 mg/L | 0-10mg/L | 0-0.3mg/L | 0-12 mg/L | 0-1.0 mg/L |
| 分辨率 | 0.001mg/L |  |  |  |  |
| 重复性 | ≤2% |  |  |  |  |
| 示值误差 | ±5%FS |  |  |  |  |
| 电源 | AC 220V 50Hz |  |  |  |  |

技术参数：

|  | 盐度 | PH | 温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0-50ppt | 0 - 14 | 0 - 50℃ |
| 分辨率 | 0.1ppt | 0.1 | 0.1℃ |
| 重复性 | ≤2% |  |  |
| 示值误差 | 0.1 |  |  |
| 电源 | 钮扣电池 4×1.5V |  |  |