XZ-0168型水质 68项多参数水检测仪技术参数：

余氯：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

总氯：0~10.00mg/L ，0.01mg/L

DPD余氯：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

DPD总氯：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

臭氧：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

二氧化氯：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

低色度：0~100.00CU ，0.01PCU

高色度：0~500.00CU ，0.01PCU

低氨氮：0~10.00mg/L ，0.01mg/L

高氨氮：0~50.00mg/L ，0.01mg/L

磷酸盐：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

硫酸盐：0~300.00mg/L ，0.01mg/L

溶解氧：0~12.00mg/L ，0.01mg/L

亚硝酸盐：0~0.30mg/L ，0.01mg/L

硝酸盐氮：0~20.00mg/L ，0.01mg/L

铬：0~0.50mg/L ，0.01mg/L

锰（0.5）：0~0.50mg/L ，0.01mg/L

锰（1.0）：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

铁（0.8）：0~0.80mg/L ，0.01mg/L

铁（5.0）：0~5.00mg/L ，0.01mg/L

铜：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

镍（1.0）：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

镍（2.0）：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

锌：0~3.00mg/L ，0.01mg/L

浊度（20）：0~20.00NTU ，0.01NTU

浊度（1000）：0~1000.00NTU ，0.01NTU

低悬浮物：0~200.00ppm ，0.01ppm

高悬浮物：0~500.00ppm ，0.01ppm

总磷：0~5.00mg/L ，0.01mg/L

硫化物：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

水硬度：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

钙离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

镁离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

氯离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

氟离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

钠离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

COD（锰法）：0~6.00mg/L ，0.01mg/L

嗅和味测定装置：滴定法

TDS（笔）：0-9990ppm ，1ppm

PH（笔）：0-14.00PH ，0.1PH

仪器内留有28个空白位

用户可根据自己的要求，以百分比的形式标定使用

基本误差：≤5%FS

重复性：≤2%