技术参数：

余氯、化合氯：0-2.5mg/L,0.01mg/L

总氯：0-10mg/L,0.01mg/L

DPD余氯：0-2.5mg/L,0.01mg/L

DPD总氯：0-2.5mg/L,0.01mg/L

低浊度：0-20NTU,0.01NTU

高浊度：0-1000NTU,0.1NTU

二氧化氯：0-2.0mg/L,0.01mg/L

氨氮：0-10mg/L,0.01mg/L

悬浮物：0-200mg/L,0.01mg/L

铜：0-2.0mg/L,0.01mg/L

溶解氧：0-12mg/L,0.01mg/L

磷酸盐：0-2.0mg/L,0.01mg/L

亚硝酸盐：0-0.3mg/L,0.01mg/L

铬：0-0.5mg/L,0.01mg/L

锰：0-0.5mg/L,0.01mg/L

铁：0-0.8mg/L,0.01mg/L

镍：0-1.0mg/L,0.01mg/L

色度：0-100PCU,0.01PCU

高色度：0-500PCU,0.01PCU

COD(锰法)：0-6.0mg/L

TDS:0-1000mg/1.5%（笔式）

PH:0-14ph（笔式）

温度：0-100°（笔式）

水硬度（滴）：0.01-0.04mmol/L（测试盒）

选配件

大功率电池 （可携带至现场检测）

热敏打印机 （打印即时测试数据）

水浴锅 （测试COD时需要使用）