技术参数：

余氯、化合氯：0-2.5mg/L,0.01mg/L

总氯：0-10mg/L,0.01mg/L

浊度：0-20-200NTU,0.01NTU

二氧化氯：0-2.0mg/L,0.01mg/L

氨氮：0-10mg/L,0.01mg/L

溶解氧：0-12mg/L,0.01mg/L

亚硝酸盐：0-0.3mg/L,0.01mg/L

铬：0-0.5mg/L,0.01mg/L

锰：0-0.5mg/L,0.01mg/L

铁：0-0.8mg/L,0.01mg/L

选配件

热敏打印机 （打印即时测试数据）