M9-02型单联自动萃取器的主要规格
    机械搅拌萃取、结构新颖、体积小巧、可任意组合、清洗方便；
    同时萃取样品数：1个/次；
    萃取瓶装置：1×500ml/1×1000ml；
    萃取效率：>95%；
    萃取时间：<2min/个；
    电源及功耗：AC220V±10% ,50Hz 20VA；
    外形尺寸：140×190×630mm；

净重：4Kg。