M8-S8型手持式水质自动采样器技术指标

Ø 外形尺寸：28cm*14cm*14cm；

Ø 通信接口：RS232信号、4-20mA信号、开关量信号；

Ø 采样方式：手动采样、自动采样、外控信号采样；

Ø 自动采样间隔：1分钟至999分钟任意可调；

Ø 单次采样量：5ml至999ml任意可调；

Ø 自动采样次数：1次至999次任意可调，亦可无限次自动采样；

Ø 管长排空：1米至999米任意可调；

Ø 手动采集速率：250ml～1000ml/分钟任意可调，增量10ml；

Ø 采样误差：±3％；

Ø 平行采样距离：≤100米；

Ø 供电方式：AC:220V  DC:12V；

Ø 垂直采样吸程：≤8米；

Ø 重量：约3Kg。