M6-10J型便携式常规五参数水质检测仪参数介绍

五参数指标基本参数：PH、溶解氧、电导率、浊度、温度

（1）PH

1.测量方法： 玻璃电极法

2.测量范围： 0-14PH

3.分辨率：   0.01PH

4.准确度：   ≤±0.02PH

(2) 溶解氧

1.测量方法： 电化学探头法

2.测量范围： 0-20.0mg/L

3.分辨率：   0.1mg/L

4.准确度：   ≤±0.3mg/L

(3) 电导率

1.测量方法： 电极法

2.测量范围： 0-200ms/cm

3.分辨率：   1μs/cm

4.准确度：   ≤±1%

（4）温度

1.测量方法： 电极法

2.测量范围： -20-120.0℃

3.分辨率：   0.1℃

4.准确度：   ≤±0.5℃

（5）浊度

1.测量方法： 电极法

2.测量范围： 0-400NTU
3.分辨率：   0.1NTU

4.准确度：   ≤±10%