主要技术参数

1、测量范围：

a）PF值：（0～6）PF；

b）F+浓度值为0.19（g/L~19g/L）。

c）MV值：（- 1800～1800）mV。

2、防御率：0.01 pF。

3、电子单元基本误差：+/-0.02pf+/- 1字。

4、仪器基本误差：+/-0.05PF。

5、pf值~[f+]浓度值换算的计算误差：+/- 0.3%（读数）。

6、仪器重复性误差：不超过0.03PF加或减1字。

7、温度补偿范围试验方案（5～50℃）

8、电子细胞稳定性：+/-0.02pf/3h。

9、仪器的正常工作条件：

A）环境温度（5～40℃；b）

B)相对湿度：不大于80%；

C）电源：交流220V正负22V；频率50±1赫兹

D）除地球磁场外没有其他磁场干扰；

E）无明显振动。

10、尺寸：230×200×80mm

11、重量：1.5公斤