主要技术参数

3.1测量范围：

a）pCu值：（3.00～7.00）pCu；

b）Cu+ 浓度值：6.35μg/L～63.5mg/L。

c) mV值：（-1800～1800）mV。

3.2分辩率：0.01 pCu 。

3.3电子单元基本误差：±0.02pCu±1个字。

3.4仪器基本误差：±0.05pCu。

3.5pCu值～[Cu+ ]浓度值转换的计算误差：±0.3%(读数)。

3.6仪器重复性误差：不大于±0.03pCu±1个字。

3.7被测溶液温度补偿范围：（5.0～ 50.0）℃

3.8 电子单元稳定性：±0.02pCu /3h。

3.9仪器正常工作条件：
     a）环境温度：(5~40)℃；
     b) 相对湿度：不大于80％；
     c) 供电电源：AC 220V±22V；频率50±1HZ
     d) 除地球磁场外无其他磁场干扰；
     e) 无显著的振动。

3.10外形尺寸：1×b×h， mm：210×190×80

3.11重  量：1.5kg