主要技术参数

1、测量范围：

a）PCL值：（0～6）PCL；

b）Cl+浓度：0.355×g/L~35.5g/L。

c）MV值：（- 1800～1800）mV。

2、分辨率：0.01 PCL。

3、电子单元基本误差：+/-0.02pNa+/- 1字。

4、仪器基本误差：0.05PCL。

5、PCL~[Cl+]浓度值换算的计算误差：+/- 0.3%（读数）。

6、仪器重复性误差：不超过0.03PCL正负1字。

7、温度补偿范围试验方案（5～50℃）

8、电子单元的稳定性：+/+0.02pCl／3H。

9、仪器的正常工作条件：

a）环境温度（5～40℃）；

b）相对湿度：不超过80%；

C）电源：交流220V正负22V；频率50±1赫兹

d）除地球磁场外没有其他磁场干扰；

e）无明显振动。

10个维度：1×B x H，mm：230×190 x 80

11、重量：1.5公斤