主要技术参数
3.1 测量范围：
   a）pNO3值：（0.00～6.00）pNO3；
   b）NO3  浓度值：0.19μg/L～19g/L。
   c) mV值：（-1800～1800）mV。
3.2 分辩率：0.01 pNO3 。
3.3 电子单元基本误差：±0.02pNO3±1个字。
3.4 仪器基本误差：±0.05pNO3。
3.5 pNO3值～[NO3 ]浓度值转换的计算误差：±0.3%(读数)。
3.6 仪器重复性误差：不大于±0.03pNO3±1个字。
3.7 被测溶液温度补偿范围：（5.0～ 50.0）℃
3.8  电子单元稳定性：±0.02pNO3 /3h。
3.9 仪器正常工作条件：
   a）环境温度：(5~40)℃；
   b) 相对湿度：不大于80％；

c) 供电电源：AC 220V±22V； 频率50±1HZ

d) 除地球磁场外无其他磁场干扰；
   e) 无显著的振动。
3.10 外形尺寸：1×b×h， mm：210×190×80              
3.11 重  量：1.5kg