主要技术参数

1、测量范围：

a）PK值：（0～6）PK；

b）K浓度：0～39 g/L。

c）MV值：（- 1800～1800）mV。

2、分辨率：0.01 pK。

3、外部尺寸：200×210×70mm

4、重量：1.5公斤