主要技术参数

1.测量范围：

a）pFe值：10-2mol/L-2.5×10-6mol/L；

b）Z佳PH检测：约1.3 pH

c) mV值：（-1800～1800）mV。

2.分辩率：0.01 pFe 。

3.电子单元基本误差：±0.02pFe±1个字。

4.仪器基本误差：±0.05pFe。

5.pFe值～[Fe]浓度值转换的计算误差：±0.3%(读数)。

6.仪器重复性误差：不大于±0.03pFe±1个字。

7.被测溶液温度补偿范围：（5.0～ 50.0）℃

8.电子单元稳定性：±0.1pFe/3h。

9.仪器正常工作条件：

a）环境温度：(5~40)℃；

b) 相对湿度：不大于80％；

c) 供电电源：AC 220V±22V； 频率50±1HZ

d) 除地球磁场外无其他磁场干扰；

e) 无显著的振动；

10.外形尺寸：1×b×h，mm：210×190×80

11.重量：1.5Kg