产品参数

| 产品名称 | 台式总磷测定仪 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 总磷：0.000-20 mg/L (分段检测 ) |
| 测量精度 | ±3% F.S |
| 重复性 | 小于等2% |
| 解析度 | 0.001mg/L |
| 光学稳定性 | 0.0002A/20min，进口冷光源 |
| 测量波长 | 700nm |
| 光源寿命 | 连续使用可达十万小时 |
| 消解数量 | 可同时消解16、25（选配）个样品，消解孔径16mm |
| 消解温度 | 120℃（或0-9999min任意设定）当定时结束时蜂鸣提示 |
| 消解时间 | 30分钟 |
| 温控精度 | 0.3℃ |
| *大功率 | 550W 温度自动控制，防超温保护系统 |