产品参数

1)测定方法：钼酸铵分光光度法；
2)测定范围：0.01mg/L～24mg/L；
3)测量误差：≤±5 %；
4)同时消解样品数量：≤ 12支；
5)消解温度：120 ± 1℃； 消解时间：30分钟； 自动定时；
6)曲线参数：可设定100条测量曲线参数；
7)数据存储：可存储30000条测量数据；
8)数据校准：1-7点校正模式，自动校正曲线值；
9) 环境温度：（5 ~ 40）℃； 环境湿度：相对湿度＜ 85%（无冷凝）；
10) 工作电源：AC 220V±10% / 50Hz。