## 技术参数

| 型号 | RM-T3202 |
| --- | --- |
| 显示器 | 10.1英寸1024×800 高分辨率电容触摸液晶屏 |
| 光学系统 | 双光束,CT单色器 |
| 光源 | 进口氘灯 钨灯 |
| 接收器 | 进口光电二极管 |
| 杂散光 | 0.05%（220nm） |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 波长精度 | 全波长0.3nm(656.1nm0.1nm) |
| 波长重复性 | 0.1nm |
| 透射比准确度 | 0.3%T |
| 光度方式 | 透过率/吸光度/能量/浓度 |
| 数据接口 | RS-232C、USB drive、USB HOST |