## RM-U7型光电倍增管双光束紫外可见分光光度计技术参数

| 技术参数 | RM-U7 |
| --- | --- |
| 显示器 | 10.1英寸1024×800 触摸屏 |
| 光学系统 | 双光束、CT比例检测器 |
| 光源 | 进口氘灯钨灯 |
| 接收器 | 高性能滨松光电倍增管接收器 |
| 杂散光 | 0.01%（220nm） |
| 光谱带宽 | 1nm |
| 波长精度 | 全波长0.3nm(656.1nm0.1nm) |
| 波长重复性 | 0.1nm |
| 稳定性 | 0.0002A（500nm） |
| 透射比准确度 | 0.3%T |
| 光度方式 | 透过率/吸光度/浓度/能量 |
| 数据接口 | RS-232C、USB drive、USB HOST |