RM-729型扫描型可见分光光度计技术参数

| 技术参数 | RM-729 |
| --- | --- |
| 波长范围 | 320-110nm |
| 光谱带宽 | 1.8nm |
| 波长准确度 | ±0.1nm（在656.1nm处），±0.3nm全区域 |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 光度准确度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1A),±0.3%T(0-100) |
| 光度重复性 | ±0.001A(0-0.5A),±0.002A(0.5-1A),≤0.15%T(0-100) |
| 杂散光 | ≤0.05%T |
| 稳定性 | ±0.0005A（500nm处） |
| 基线平直度 | ±0.0015A |
| 工作方式 | T,A,C,E |
| 波长驱动 | 自动 |
| 数据输出 | USB接口 |
| 打印输出 | 并行口 |
| 显示系统 | 320×240位高亮、大屏幕LCD |
| 光源 | 进口长寿命钨灯 |
| 检测器 | 进口硅光二极管 |
| 重量 | 13kg |