#### RM-754N型紫外可见分光光度计技术参数

| 技术参数 | RM-754N |
| --- | --- |
| 波长驱动 | 自动波长 |
| 波长范围 | 200-1000nm |
| 波长准确度 | ±2nm |
| 波长重复性 | 0.5nm |
| 光谱带宽 | 4nm |
| 透射比准确率 | ±0.5%T |
| 透射比重复性 | 0.2%T |
| 透射比范围 | 0.0-200%T |
| 光度范围 | -0.3-3A,0-200%T,0-9999C |
| 杂散光 | 0.2%T@220nm/360nm |
| 稳定性 | ±0.002A/h@500nm |
| 显示方式 | 128×64位点阵液晶显示 |
| 通讯方式 | USB接口 |
| 打印机 | 选配 |
| 分析软件 | 支持 |
| 噪声水平 | 0.001A/2min@500nm |
| 基线平直度 | 0.002A/h |