RM-752N型紫外可见分光光度计技术参数

| 技术参数 | RM-752N |
| --- | --- |
| 光学系统 | 消色差（120条/mm光栅） |
| 波长范围 | 195-1020nm |
| 波长准确度 | ±2nm |
| 光谱带宽 | 4nm |
| 波长重复性 | 1nm |
| 光度准确度 | 0.5%T |
| 光度重复性 | 0.2%T |
| 光度范围 | 0-200%T，-0.301-2.000A |
| 漂移 | ≤0.2%T |
| 基线直线型 | ±0.002A/h@500nm |
| 噪声 | ≤0.3%T |
| 稳定性 | ±0.002A/h@500nm |
| 工作方式 | T,A,C |
| 显示范围 | 0-200%T，-0.3-3A |
| 显示系统 | 4位液晶LED显示 |
| 波长驱动 | 手动 |
| 打印机（接口） | 热敏打印机（并口）选配 |
| 能量（灯源） | 进口钨灯、进口氘灯 |
| 净重 | 12kg |
| 灯切换方式 | 自动 |