#### M7-B5型无汞压差智能型BOD测定仪性能参数

#### 1.测量原理：无汞压差法，利用电子传感器进行负压差测量；

#### 2.显示方式：彩色触摸屏；

#### 3.测量范围：：0～45 mg/L，0～90 mg/L，0～180 mg/L，0～360 mg/L，0～540 mg/L，0～720 mg/L，0～900mg/L，0～1080mg/L，0～1440mg/L，0～1800mg/L可选，BOD浓度低于2000mg/L时，无需稀释，0～4000mg/L时需要稀释。

#### 4.结果存储：每个测量项目支持8*5000次数据点位记录；

#### 5.测量瓶数：1～8瓶 可任意设置；

#### 6.测量瓶容积：500mL；

#### 7.数据存储：可存储多大20年以上的实验历史数据；

#### 8.搅拌方式：非机械式电磁搅拌；

#### 9.数据查询：支持曲线+表格两种查询方式；

#### 10.数据输出：RS232\USB数据传输，可通过U盘无限量备份BOD数据；

#### 11.数据打印：自带内嵌针式打印机，可自动或手动打印测量结果；

#### 12.BOD培养测量周期：1-30天 可任意设置；

#### 13.试验温度：20℃±1℃；

#### 14.仪器存放温度：-20℃～+60℃；

#### 15.结果存储：根据测量周期，可连续自动存储达30天的结果；

#### 16.测量精度：±5%；

#### 17.分辨率：0.1mg/L

#### 18.供电方式：AC 100V～220V宽压输入；

#### 19.外形尺寸：长*宽*高  410mm*330mm*120mm；

#### 20.仪器重量：5kg。