## RM-756型紫外可见分光光度计仪技术参数

| 技术参数 | RM-756(RM-756CRT) |
| --- | --- |
| 波长范围 | 190-1100nm |
| 波长准确度 | ±0.5nm |
| 波长重复性 | 0.2nm |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 透射比准确率 | ±0.5%T |
| 透射比重复性 | 0.2%T |
| 基线平直度 | 0.001A/h |
| 光度范围 | -0.30-3.0A，0-200%T，0-9999C |
| 杂散光 | 0.05%T@220nm/360nm |
| 稳定性 | ±0.001A/h@500nm |
| 显示方式 | 128×64位点阵液晶显示 |
| RS232通讯 | USB接口 |
| 打印机 | 选配 |
| 分析软件 | 支持 |
| 自动八联比色池 | 选配 |
| 光学系统 | 双光束比例监测 |
| 噪声水平 | ±0.001A/2min@500nm |