## 技术参数

| 技术参数 | RM-T2600S |
| --- | --- |
| 显示器 | 7英寸1024×600 彩色液晶屏 |
| 光学系统 | 单光束、CT比例光束比例检测 |
| 按键 | 欧姆龙长寿命按键 |
| 光源 | 进口氘灯 进口钨灯 |
| 接收器 | 进口光电二极管 |
| 光谱带宽 | 0.5/1/2/4/5nm可调 |
| 杂散光 | 0.05%（220nm） |
| 波长精度 | 全波长0.3nm(656.1nm处0.1nm) |
| 波长重复性 | 0.1nm |
| 透射比准确度 | 0.3%T |
| 光度方式 | 透过率/吸光度/浓度/能量 |
| 数据接口 | RS-232C、USB drive、USB HOST |