## RM-U8型紫外可见分光光度计技术参数

| 技术参数 | RM-U8系列紫外可见分光光度计 |
| --- | --- |
| 显示器 | 7 英寸1024×768 高分辨彩色液晶屏 |
| 光学系统 | 双光束、内置参比检测器 |
| 光源 | 闪烁式氙灯 |
| 检测器 | 硅光二极管 |
| 光谱带宽 | 1nm或2nm可选 |
| 波长范围 | 190-1100nm |
| 波长精度 | ±0.3nm |
| 波长重复性 | 0.1nm |
| 波长分辨率 | 0.1nm |
| 杂散光 | ≤0.05%T在220nm、360 nm处 |
| 光度精度 | ±0.3%T |
| 光度方式 | 透过率/吸光度/浓度/能量 |
| 分析软件 | 支持 |