## 仪器参数

| 型号 | RM-N5000 |
| --- | --- |
| 显示器 | 7英寸1024×600 彩色液晶屏 |
| 光学系统 | 比例双光束检测 |
| 波长范围 | 190-1100nm |
| 光谱带宽 | 1.8nm |
| 波长精度 | ±0.3nm |
| 波长重复性 | 0.1nm |
| 波长分辨率 | 0.1nm |
| 杂散光 | 在220nm、360nm处，≤0.03%T |
| 光度范围 | 0-200%T，-0.3-0.3A,0-9999C（0-999F） |
| 光度精度 | ±0.3% |
| 基线平直度 | ±0.001nm |