RM-100-GE型 光照培养箱技术参数

| 型号 | RM-100-GE | RM-150-GE | RM-250-GE | RM-400-GE | RM-800-GE | RM-1000-GE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积(L) | 100 | 150 | 250 | 400 | 800 | 1000 |
| 制冷系统 | 全封闭压缩机 |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 风冷 |  |  |  |  |  |
| 温度控制范围 | 有光：10℃～60℃，无光：5℃～60℃ |  |  |  |  |  |
| 显示精度 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 温度波动度 | 加热±0.5℃ 制冷±1℃ |  |  |  | 加热±1℃ 制冷±1.5℃ |  |
| 温度均匀度 | ±1.5℃ （测试点为25℃） |  |  |  | ±2℃ （测试点为25℃） |  |
| 光照（LX） | 0-8000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-20000 | 0-25000 |  |
| 光照方式 | 两面光照 | 两面光照 | 两面光照 | 两面光照 | 三面光照 | 三面光照 |
| 光照控制 | 五级可调 |  |  |  |  |  |
| 功率（W） | 488 | 626 | 980 | 1150 | 1726 | 1826 |
| 电源 | 220VAC 50HZ |  |  |  |  |  |
| 内箱尺寸(mm) | 455×435×535 | 455×435×785 | 505×485×1035 | 605×605×1145 | 1205×555×1085 | 1205×675×1145 |
| 外箱尺寸(mm) | 625×525×1100 | 625×525×1350 | 675×575×1600 | 775×695×1725 | 1375×765×1705 | 1375×885×1765 |
| 载物托架（标配） | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 定时范围 | G:1-9999分钟，GE：1-9999分钟或小时 |  |  |  |  |  |

注：性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH