#### RM-200CL型低温生化培养箱技术参数

| 型号 | RM-200CL | RM-200CA |
| --- | --- | --- |
| 容积(L) | 200 |  |
| 制冷系统 | 全封闭压缩机 |  |
| 冷却方式 | 风冷 |  |
| 控制范围 | ─10～65 | ─20～65 |
| 显示精度 | 0.1 |  |
| 波动度 | ±1.6℃ | ±2℃ |
| 均匀度 | ±2℃（测试点为25℃） |  |
| 功率(W) | 314 | 475 |
| 电源 | 220VAC 50HZ |  |
| 内箱尺寸(mm) | 502×483×852 |  |
| 外箱尺寸(mm) | 672×673×1522 |  |
| 载物托架（标配） | 4 |  |
| 定时范围 | 1-9999分钟或小时 |  |

备注： 性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH