技术参数：

| 型号 | RM-100A | RM-150A | RM-250A | RM-400A | RM-800A | RM-1000A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积(L) | 100L | 150L | 250L | 400L | 800L | 1000L |
| 制冷系统 | 全封闭压缩机 |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 风冷 |  |  |  |  |  |
| 温度控制范围 | 0℃～60℃ |  |  |  |  |  |
| 显示精度 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 温度波动度 | 加热±0.5℃ 制冷±1℃ |  |  |  | 加热±1℃ 制冷±1.5℃ |  |
| 温度均匀度 | ±1.5℃ （测试点为25℃） |  |  |  | ±2℃ （测试点为25℃） |  |
| 功率(W) | 340W | 390W | 540W | 750W | 1350W | 1750W |
| 电源 | 220VAC 50HZ |  |  |  |  |  |
| 内箱尺寸(mm) | 432×360×570 | 452×380×780 | 505×435×1032 | 605×552×1135 | 1205×555×1085 | 1205×675×1145 |
| 外箱尺寸(mm) | 500×510×1120 | 515×515×132 | 565×565×1615 | 665×685×1715 | 1275×715×1705 | 1275×835×1765 |
| 载物托架（标配） | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 定时范围 | 1-9999分钟 |  |  |  |  |  |
| 性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH |  |  |  |  |  |  |

可选配置：

液晶显示控制器

打印机

USB数据采集接口

RS485计算机通信接口