#### RM-100-T型二氧化碳培养箱技术参数：

| #### 型号 |  | #### RM-100-T |
| --- | --- | --- |
| #### 温控方式 |  | #### 加热、制冷 |
| #### 容积(L) |  | #### 100 |
| #### 加热方式 |  | #### 气套式 |
| #### 温度(℃) | #### 控制范围 | #### 5～65 |
|  | #### 分辨率 | #### 0.1 |
|  | #### 波动度 | #### ±0.5 |
|  | #### 均匀度 | #### ±1 |
| #### CO2控制 | #### 控制范围 | #### 0～20% |
|  | #### 分辨率 | #### 0.1% |
|  | #### 控制精度 | #### 0.5% |
| #### 加湿方式 |  | #### 自然蒸发 |
| #### 功率(W) |  | #### 590 |
| #### 电源 |  | #### 220VAC 50HZ |
| #### 内箱尺寸(cm) |  | #### 45×38×53 |
| #### 外箱尺寸(cm) |  | #### 52×52×79 |
| #### 载物托架（标配） |  | #### 3 |
| #### 注：型号T为数码显示控制器，TE为可程式液晶显示控制器，性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH |  |  |